河东环建〔2023〕2号

关于广东霸王花食品有限公司二期工程建设

项目环境影响报告表的批复

广东霸王花食品有限公司：

你公司报批的《广东霸王花食品有限公司二期工程建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及报批函收悉。经研究，批复如下：

一、项目概况

改扩建项目位于河源市东源县蝴蝶岭工业城蝴蝶大道北3号，占地面积为18012.1m2，新增建筑面积38833m2，新建一栋3层综合车间、一栋锅炉房及一座污水处理站，扩建完成后总用地面积为54195m2，总建筑面积为60007.28m2。改扩建项目主要从事生产米排粉，共设计8条生产线，生产能力8万吨/年，配套新增2台8 t/h燃气锅炉，升级改造2台6 t/h燃气锅炉，新增一套污水处理站设计规模300m3/d。改扩建项目总投资为30000万元，环保投资750万元，新增劳动定员525人。改扩建达产后现有项目生产车间停止生产，改为仓库。

根据该报告表评价结论和河源市环境技术中心评估意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。

二、项目运营过程中应重点做好以下环保工作

（一）项目营运期产生的各项污染物按报告中提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，且加强污染治理措施和设备的运行管理。

（二）严格执行“雨污分流”制度。雨水排入市政雨水管道；洗米浸泡磨浆废水、锅炉废水、清洗废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段一级标准后排入市政污水管网；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准后市政污水管网，最终进入东源县县城污水处理厂集中处理。

（三）加强生产废气收集处理。天然气锅炉采用低氮燃烧，锅炉烟气达到广东省《锅炉大气污染物排放限值》（DB44/765-2019）燃气标准（其中氮氧化物执行特别排放限值）后经9米排气筒排放。

（四）合理布局机械设备，采取必要的隔声、消声等降噪措施，降低噪声对周围环境的影响。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。

（五）按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置固体废物，防止造成二次污染。危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单要求；污水站污泥、生产废料等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

（六）加强环境风险防范。按报告表要求落实环境风险防范及应急措施，编制突发环境事件应急预案，建设足够容积的事故应急池，确保环境风险安全可控。

（七）项目全厂废气主要污染物氮氧化物排放量5.213吨/年。废水及水污染物总量控制指标统一在东源县县城生活污水处理厂总量指标核减。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施拟发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目竣工后，建设单位应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，依法变更排污许可证。另外，建设单位须自行开展环境保护竣工验收工作，验收合格后方可正式投入使用，验收结论应报我局备案。

河源市生态环境局

2023年1月31日

河源市生态环境局东源分局       　 2023年1月31日印发